## Feuille1
CABINET MICHEL SANCHEZ
BET & Maîtrise d'Œuvre, Economie, Expertise construction, Coordination SPS
1 rue Louis Feuillade - 30900 NIMES / TEL 04.66.62.60.05
SARL capital 7.622,45 € - SIRET 340145077 00053 - NAF 7112B - N°TVA intracom : FR93340145077
accueil@cabinet-michelsanchez.fr - www.cabinet-michelsanchez.fr
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD - 30900 NIMES
MARCHE 2026.OCC.015
LOT UNIQUE - ETANCHEITE TOITURE D
n° | Article |  | U. | Qté MOE | Qté ENT | Prix U. | TOTAL HT
1. | LOT ETANCHEITE
1.1. | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1.1 | Installation de chantier
| Sapine accès toiture |  | F | 1 |  | 0 | 0
| Levage |  | F | 1 |  | 0 | 0
| Protection périphérique (y compris déplacement du garde-corps existant) |  | ml | 79 |  | 0 | 0
1.1.2 | Dépose de l'étanchéité existante |  | m² | 559 |  | 0 | 0
| Nettoyage, évacuation, mise en décharge |  | F | 1 |  | 0 | 0
1.1.3 | Démolition évacuation dalles béton sous petite CTA |  | F | 1 |  | 0 | 0
1.2. | TRAVAUX NEUFS
1.2.1. | Etanchéité sous protection lourde
| Pare vapeur |  | m² | 559 |  | 0 | 0
| Isolant R=4,5 |  | m² | 559 |  | 0 | 0
| Bicouche élastomère |  | m² | 559 |  | 0 | 0
| Relevés d'étanchéité (y compris plots béton des équipements de ventilation) |  | ml | 188.8 |  | 0 | 0
| Protection des relevés |  | ml | 24 |  | 0 | 0
| Remise en place gravier |  | m² | 559 |  | 0 | 0
1.3 | OUVRAGES ANNEXES
1.3.1 | Moignon plomb EP 160mm |  | U | 3 |  | 0 | 0
1.3.2 | Couvertine |  | ml | 79 |  | 0 | 0
1.3.3 | Remplacement lanterneau désenfumage 3,20m x 3,20m |  | F | 1 |  | 0 | 0
| Echafaudage sous face de châssis depuis le hall |  | F | 1 |  | 0 | 0
| Remise en service asservissement désenfumage |  | F | 1 |  | 0 | 0
1.3.4 | Remplacement châssis zenithal 1,00m x 1,00m |  | U | 1 |  | 0 | 0
1.3.5 | Dalles béton gravillonnées sous petite CTA |  | ml | 24 |  | 0 | 0
1.3.6 | Dépose repose panneaux métalliques |  | F | 1 |  | 0 | 0
1.4. | IMPREVU DE CHANTIER
|  |  | F | 1 |  | 2500 | 2500
[6 empty] | TOTAL GENERAL HT | 2500
[6 empty] | TVA 20% | 500
[6 empty] | MONTANT TOTAL TTC | 3000
N° devis :
Date : |  | Tampon et signature :