## Page de garde
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
22/01/2026
Travaux de rénovation production ECS
Lot 1 : production
RPA CHAMPS PHILIPPE
HABITAT & ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
PÔLE PATRIMOINES

## DPGF - LOT 1 Champs Philippe
HAUT DE SEINE HABITAT RPA CHAMPS PHILIPPE
Lot 1 : production
N° | DESIGNATION |  |  |  | U | Q | PU | Montants
[7 empty] | (euros) | (euros)
DÉCHETS le cas échéant
|  | - | Travaux de retrait, manipulation et évacuation de matériaux amiantés y compris entoilage des parois intérieures, selon descriptif CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Travaux de retrait, manipulation et évacuation de matériaux plombés, selon descriptif CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL DECHETS….......... | [6 empty] | 0
2 | LOT 1 - ETUDE D'EXECUTION, INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES
|  | - | Etude d'exécution (Synoptique hydraulique, dimensionnement tuyauterie, calcul de dilatation, étude de structure) |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Installation de chantier |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Etat des lieux - Reportage photos |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Dépose et évacuation des équipements (production) |  | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL PARTIE 2….......... | [6 empty] | 0
3 | LOT 1 - TRAVAUX PRODUCTION
3.2 | Mise en place de la production provisoire
|  | - | Mise en place de la production provisoire |  | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL PARTIE 3.2….......... | [6 empty] | 0
3.3 | Mise en place de la PAC et du ballon
3.3.1 |  | Fourniture et mise en place PAC , ballons de stockage et réchauffeur de boucle
|  | - | Fourniture et mise en place de la PAC |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Fourniture et mise en place du ballons de stockage |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Fourniture et mise en place du réchauffeur de boucle |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Boitier de commande |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Vannes d’isolement au niveau des piquages |  | U | 5 |  | 0
|  | - | Vanne de vidange avec raccordement au puisard |  | U | 2 |  | 0
|  | - | Purgeur automatique en point haut avec vanne d’isolement, |  | U | 3 |  | 0
|  | - | Thermomètres |  | U | 5 |  | 0
|  | - | Vase d'expansion |  | U | 1 |  | 0
|  | - | V3V+ servomoteur |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Un groupe de sécurité ou un ensemble vanne, clapet et soupape de sécurité sur l’alimentation EF |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Filtre, un réducteur de pression |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Vannes d’isolement sur le ballon |  | U | 2 |  | 0
|  | - | Sondes de température (départ, retour, stockage) |  | U | 5 |  | 0
|  | - | Clapet anti-retour |  | U | 4 |  | 0
|  | - | Implantation Unité extérieure PAC ( Dalle + Enclos ) |  | U | 1 |  | 0
| TOTAL sous-partie 3.3.1………………………….. | [6 empty] | 0
3.3.2 |  | Raccordement électrique, mise au norme de l’amoire électrique |  |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Alimentation Hydragreen triphasée |  | pm
|  | - | Raccordement afficheur sur PAC Maître |  | pm
|  | - | Alimentation électrique de la vanne 3 voies hors gel par l’unité extérieure en 200 V |  | pm
|  | - | Alimentation électrique vanne 3 voies hors gel |  | pm
|  | - | Raccordement des sondes à la PAC Maître |  | pm
|  | - | Sondes à installer sur le ou les ballons |  | pm
|  | - | Report de défaut |  | pm
|  | - | Raccordement du monitoring |  | pm
|  | - | Organe de coupure générale d’alimentation condamnable et cadenassable |  | pm
|  | - | Ensemble de protections commandes et organes de régulation |  | pm
|  | - | Témoin « sous tension » de l’armoire ; |  | pm
|  | - | Témoin « défaut » général ; |  | pm
|  | - | Témoin « marche » des pompes bouclages ; |  | pm
|  | - | Témoin « défaut » des pompes bouclages ; |  | pm
|  | - | Commande auto/arrêt/manu des pompes bouclages ; |  | pm
|  | - | Témoin Défaut PAC |  | pm
|  | - | Témoin Défaut Ballon stockage |  | pm
|  | - | Témoin Défaut adoucisseur |  | pm
| TOTAL sous-partie 3.3.2………………………….. | [6 empty] | 0
3.3.3 |  | Raccordement hydraulique
La fourniture et mise en place du raccord hydraulique entre la PAC en extérieur et le ballon de stockage. inclut les travaux de carottage et calorifuge
|  | - | Marquage-piquetage de l’ensemble des réseaux enterrés |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Terrassement en tranchée |  | ml | 12 |  | 0
|  | - | Mise en place des canalisations |  | ml | 15 |  | 0
|  | - | Signalisation |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Mise en place de chambre de tirage |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Remise en état des sols à l’identique de l’existant |  | ml | 12 |  | 0
|  | - | Traçage électrique |  | ml | 15 |  | 0
Fourniture et pose des équipements de fonctionnement et de sécurité , y compris toute sujétion de fourniture, pose, supportage, acessoires etc.
|  | - | Vanne 3 voies + servomoteur |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Vannes d’isolement |  | U | 4 |  | 0
|  | - | Filtre sur le Retour |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Purgeur automatique |  | U | 2 |  | 0
|  | - | Thermomètre |  | U | 2 |  | 0
|  | - | Sonde |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Clapet anti-retour |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Manometre |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Soupape de sécurité |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Manchon anti-vibratile |  | U | 2 |  | 0
| TOTAL sous-partie 3.3.3………………………….. | [6 empty] | 0
| TOTAL PARTIE 3.3….......... | [6 empty] | 0
3.4 | Circuits ECS et EF dans la sous-station
Circuit ECS
Départ :
|  | - | Vanne d'isolement |  | U | 2 |  | 0
|  | - | Thermomètre |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Purgeur en point haut |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Manchette témoin coudée |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Traitement filmogène |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Robinet de prélèvement à bec lisse et en laiton |  | U | 1 |  | 0
Retour :
|  | - | Pompes avec clapet anti-retour et kit manométrique |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Manchette témoin droite |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Robinet de prélèvement à bec lisse et en laiton |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Vanne d'isolement |  | U | 2 |  | 0
|  | - | Thermomètre |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Vanne de réglage de type TA Hydronics ou équivalent |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Un clapet anti-retour |  | U | 1 |  | 0
Circuit EF
Arrivée Eau Froide :
|  | - | Robinet de puisage équipé d'un clapet anti-retour type HA |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Vannes d'isolement |  | U | 4 |  | 0
|  | - | Vanne avec clapet anti-retour de type EA |  | U | 1 |  | 0
Appoint d'eau ECS :
|  | - | Vanne d’isolement |  | U | 3 |  | 0
|  | - | Robinet de prélèvement à bec lisse et en laiton |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Manomètre de contrôle avec robinet d'isolement |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Manchette témoin coudée avec by-pass selon DTU |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Compteur d’eau froide volumétrique |  | U | 1 |  | 0
|  | - | Clapet antiretour |  | U | 1 |  | 0
Traitement d'eau :
|  | - | Adoucisseur |  | U | 1 |  | 0
| TOTAL PARTIE 3.4….......... | [6 empty] | 0
3.5 | Calorifuge
|  | - | Mise en place de calorifuge en sous-station |  | m2 |  |  | 0
| TOTAL PARTIE 3.5….......... | [6 empty] | 0
3.6 | Flocage du local technique
|  | - | Flocage du local technique |  | m2 |  |  | 0
| TOTAL PARTIE 3.6….......... | [6 empty] | 0
3.7 | Installation d’éclairage supplémentaire
|  | - | Installation d’éclairage supplémentaire |  | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL PARTIE 3.7….......... | [6 empty] | 0
3.8 | Ragréage du sol et peinture
|  | - | Ragréage du sol |  | m2 |  |  | 0
|  | - | Peintures de sol et murs intérieurs |  | m2 |  |  | 0
|  | - | Mise en œuvre d’un revêtement de sol sur toute la surface de la sous-station, y compris les socles |  | m2 |  |  | 0
| TOTAL PARTIE 3.8….......... | [6 empty] | 0
3.9 | Enclos acoustique
|  | - | Mise en place d'un enclos acous selon descriptif CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL PARTIE 3.9….......... | [6 empty] | 0
| TOTAL PARTIE 3….......... | [6 empty] | 0
4 | LOT 1 - TRAVAUX FIN DE CHANTIER
|  | - | Epreuve et rinçage
|  | - | Remplissage et purge de l'installation |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Analyse d'eau après travaux |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Nettoyage de chantier |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Reception et mise en service des installations |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | DOE |  | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL PARTIE 4….......... | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL BASE HT …………… |  |  |  | 0
|  |  |  | 10% |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL BASE TTC…………… |  |  |  | 0

## Récap- LOT 1
Hauts-de-Seine Habitat
15-17 avenue de Verdun à la Garenne-Colombes, 92250
Lot 1 : production
N° | DÉSIGNATION | Prix Total
#REF! | #REF! | (€ HT)
2 | LOT 1 - ETUDE D'EXECUTION, INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
3 | LOT 1 - TRAVAUX PRODUCTION | 0
3.2 | Mise en place de la production provisoire | 0
3.3 | Mise en place de la PAC et du ballon | 0
3.4 | Circuits ECS et EF dans la sous-station | 0
3.5 | Calorifuge | 0
3.6 | Flocage du local technique | 0
3.7 | Installation d’éclairage supplémentaire | 0
3.8 | Ragréage du sol et peinture | 0
3.9 | Enclos acoustique | 0
4 | LOT 1 - TRAVAUX FIN DE CHANTIER | 0
| Total LOT 1 - Travaux production €HT | 0
| TVA (10%) | 0
| Total LOT 1 - Travaux production €TTC | 0
Date
Signature et cachet